城市废物处理服务项目

采购需求

### 一、项目概况：

（一）服务范围及内容：

1、镇属园区垃圾处理、垃圾清运：对镇属园区管理范围内弃置的大件废弃物和其他无责任人的非生活垃圾等的清扫收集、清运，并进行合法、合规处置等工作及相关事项。

2、市政淤泥处理：对塘厦镇市政环卫绿化专业队作业过程中产生的市政淤泥混合物进行处理。

3、绿化和市政垃圾处理：对塘厦镇市政环卫绿化专业队作业过程中产生的市政环卫绿化垃圾进行处理。

（二）处置总量（数量为预估数量，仅以此作为计算投标报价依据，最终结算以实际数量为准）：

1、镇属园区垃圾处理量：900吨。

2、市政淤泥处理量：33560吨。

3、绿化和市政垃圾处理量：19800立方米。

4、在任何情况下，采购人不保证中标人在合同期内的清运、处理量，投标人需自行评估项目成本。

二、具体工作内容

（一）中标人需建立一支日常专业拆解和清运的队伍，根据实际需求配备相应工作人员、拆解工具以及专用运输车辆，并且中标人应自行为其聘请的全部员工购买社保。

（二）中标人应与采购人确认外来非法倾倒工业固体废物堆放点情况，制定固体废物转移计划包括：转移时间、运输路线、接收单位基本情况、处理处置方案等。

（三）中标人应无条件接受采购人及其有关部门随时对项目实施过程中的运输和处理处置情况的监督检查。

（四）中标人负责区域内垃圾的装卸、过磅过程中的安全生产责任和符合环境保护要求。

（五）中标人负责清理运输工具上跌落、泄漏在公路上的垃圾，由此造成各种行政责任、经济损失或导致任何第三方对采购人提起的索赔，其责任、风险和费用均由中标人承担。

（六）中标人有责任及时报告在服务期间内所发生的事件，包括可能造成各方行政责任、经济损失或任何第三方的投诉和索赔的所有事件，因中标人未依法依约履行义务产生的责任由中标人承担。

（七）采购人有权对中标人的违法违规操作行为，特别是偷倒、乱倒等情形保留追究责任的权利。

（八）中标人应配合采购人做好固体废物产生量、转移量、处理处置量及其去向等资料，应在项目验收合格后按照双方约定的期限向采购人递交相关资料，并由采购人确认后方视为有效，双方资料保存时间不得少于2年。

（九）配合偷倒、乱倒垃圾专项整治行动。具体包括：

1、镇属园区辖区内偷倒遗弃大件废弃物或其他（非生活垃圾）滞留堆积辖区时间不超过12小时；

2、各级精细化考核检查时段，镇属园区内不能看到滞留、堆积的大件废弃物或其他非生活垃圾；

3、本合同服务期内中标人需依约据实填写服务期内的垃圾清运、处置辖区内的大件废弃物或其他非生活垃圾，有收集、清运和处置台账记录和图片留档，有明确的处置单位，处置单位应具备处置能力和资质；

4、杜绝倾倒别处、二次偷倒等非法处置收集的大件废弃物或其他非生活垃圾行为；

5、协助采购人的巡查清理工作，对辖区内容易偷倒、扔弃大件废弃物和非生活垃圾的路段和黑点进行巡查，对偷倒、乱扔行为中标人应当及时固定证据并及时报告给采购人，发现无主的大件废弃物和非生活垃圾及时予以清运。清运前要建立数量台账和现场图片等信息。

三、服务要求

（一）运输队伍应文明作业，清运途中无超载、超速、滴洒漏冒现象和明显扬尘现象；分类作业安全有序，无二次污染、无噪音、无扰民、无脏乱现象。

（二）中标人在服务期内工作人员发生的各种事故和人员伤亡，包括：治安、交通、防火和劳资纠纷等事件，所造成一切后果、损失及法律责任由中标人负责赔偿及承担。

（三）中标人要确保工作人员队伍稳定，服务于本项目工作人员产生劳动纠纷由中标人负全部责任，与采购人无关。

（四）服务期内，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目转包或分包给其他单位或个人。

（五）除不可抗力外，中标人不得以任何理由不按约定提供服务。

（六）中标人需在接到突发处理任务后60分钟（含）以内到场并开展处理，当天内完成突发任务。

（七）在服务期内，中标人应配备项目负责人，负责项目处置协调管理工作；以及设置专职联系人，并提供名单及24小时联系电话，中标人如需更换专职联系人，应取得采购人同意，并于第一时间报送新联系人资料给采购人。

四、质量要求

（一）文明作业，垃圾清扫收集、清运等作业过程不妨碍交通、不影响市容，收集清运后要对现场地面进行清理或冲洗，恢复环境卫生。

（二）垃圾收集临时存放点：临时存放点便于收集和清运，不妨碍交通，不影响市容，无残缺、破损，围蔽性好，外体干净，做到摆放整齐，摆放至采购人提供的垃圾收集临时放置点。

（三）垃圾分类：对于园区内的大件废弃物和其他非生活垃圾收集、清运、处置垃圾按规定执行分类，其中涉及的可回收物、有害垃圾、其他垃圾应按照省市相关规定分类、收集、运输、处置。

（四）垃圾应做无害化处理，并运至合法的处置终端场所。

（五）严禁清运和处置过程偷倒、乱倒垃圾，严防产生二次污染、破坏异地环境等违法行为，如有上述行为的采购人有权终止合同。

五、安全作业要求

（一）中标人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任人，切实执行安全生产规程。

（二）中标人需制定工业垃圾无害化处置管理办法。

（三）中标人需配备劳保用品等安全防护措施，中标人工作人员作业时应穿反光警示标志工作服，作业车辆周边摆放安全作业警示标志。

（四）中标人负责清运过程中作业人员及机械作业安全，并承担清运过程中的所有安全责任。

（五）中标人提供清运服务应符合安全作业要求，不得影响居民生活、出行。

（六）中标人应做好监督检查作业，作业人员应遵守作业操程，不能违规操作。

六、应急管理要求

（一）中标人应建立健全应急管理制度，具备完善的应急传达机制、人员和设备调配、责任分工等。

（二）中标人应针对突发事件、台风暴雨等特殊天气、紧急或重要任务等特殊情况，制定相应的应急处理措施。

（三）中标人应针对运输队伍在运输垃圾途中突发车辆故障、交通事故等情况，制定相应的应急保障措施。

七、车辆管理要求

（一）本项目采用车辆清运、人工加机械清扫垃圾的收集方式。垃圾清运、处理等工作需由中标人配备足够的作业人员及专用运输车辆，确保能按照采购人的要求完成相关工作。若部分工种需由有资质的人员操作的，则需按照规定配备。

（二）垃圾运输过程中必须遵守所有相关交通规则和有关法律，确保车辆行驶安全，车辆若出现道路交通事故，由中标人承担全部责任。

（三）车辆必须是仅服务于本项目的垃圾运输专用车辆，符合东莞市垃圾清运车辆的相关规定和要求。

（四）车辆在垃圾运输过程中采取密闭运输，不得造成任何外泄、遗漏、抛洒，杜绝污染环境，不得超载、超速。

（五）保持垃圾运输车辆外观完好，定期进行清洗，车容整洁、无残留垃圾、无陈旧积泥、无滋生蝇蛆。

（六）做好车辆的检测、保养、维修、更新工作，定期对车辆打黄油，确保车辆状况良好。

（七）运输车辆过于陈旧的锈蚀应刷漆翻新，如翻新效果未达到采购人要求的，采购人有权要求中标人进行更换。

（八）车辆应符合相关道路运输要求，并采取密封、防水、防渗漏和防遗撒措施，在运输过程中不得造成二次污染。如造成二次污染，由此产生的一切不良后果、经济及法律责任均由中标人自行承担。运输司机应取得合法牌照，并为其购买人身意外保险，运输过程中的一切事项及责任均由中标人自行解决及承担。运输队伍应了解并遵守国家及地方有关的安全、运输、环保的法律、法规和其他规章制度，保障运输安全。

八、内部管理要求

（一）中标人应建立、健全各项内部管理规章制度。

（二）中标人应建立有利于本项目实施的管理服务理念与管理模式。

（三）中标人应具备各项工作的具体操作规程。

（四）中标人应具备完善的组织管理架构及岗位职责。

九、其他要求

★（一）中标人须通过自主经营或合作形式，提供固定、合法的固体废弃物处置终端场所、固体废弃物处理技术及工艺，且符合法律法规及环保相关要求，确保固体废弃物处置达到稳定化、无害化和资源化的要求，终端场所的处置能力满足本项目的需求。【须提供承诺函（格式不限）加盖投标人公章）】

十、垃圾清运、垃圾处置量清单

中标人在合同履行的过程中应当按照规定据实填写以下登记明细表作为服务记录台账，该台账作为服务费的支付依据。

（一）202  年  月镇属工业园区垃圾清运（收集）车次登记明细表

| 序号 | 时间 | 车牌号 | 收集地点 | 收集车次 | 收集来源图片 |  |  | 清运后现场图片 |  |  | 收集清运责任人 | 园区核验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）202  年  月垃圾处置登记明细表

| 序号 | 时间 | 车牌号 | 装车型号（载重量） | 过磅数量 （吨） | 磅单凭证 | 处置负责人 | 核验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）为核实垃圾清运、垃圾处置量清单及相关台账数据的准确性，项目服务期间，采购人有权随时对各现场情况进行监督检查，中标人应无条件配合采购人的监督检查工作。